## Schema
Kabelschema besturing stoommachine KVL
[5 empty] | Hoofdbesturing | (in groene besturingskast) |  |  |  |  | Lasdoos |  | (onder stoommachine bij vliegwiel)
|  | Hoofdschakelaar | [17 empty] | Sensor 1 (tanden 1)
230V | 3x2.5 |  | luchtsysteem |  | 1 |  | 6x0.8 | [12 empty] | Sensor 2 (tanden 2)
[5 empty] | Arduino | [14 empty] | Sensor 3 (nulpunt)
[13 empty] | Lasdoos |  | (onder stoommachine bij vliegwiel)
[5 empty] | 2 |  | 4x0.8 | [12 empty] | Sensor 4 (elektr.aandrijving afgekoppeld)
[5 empty] | 3 |  | 16x0.8 | [5 empty] | Lasdoos (bij kabelgoot boven drukvat) | [6 empty] | Drukschakelaar stuurlucht
[13 empty] | 4x0.8 | [6 empty] | Druksensor (pressure transmitter) cylinder
[13 empty] | 4x0.8 | [6 empty] | Drukschakelaar cylinder (overdruk)
4x0.8
[5 empty] | 4 |  | 5x0.8 | [12 empty] | (Optioneel bediening midden)
[11 empty] | Lasdoos |  | (onder stoommachine nabij cylinder)
Klep toevoer L1
[5 empty] | 6 |  | 7x1.5 | [12 empty] | Klep afblaas L1
[7 empty] | 7 | 10x 1.5 | [11 empty] | Res.
[5 empty] | 8 |  | 12x0.8 | [12 empty] | Signaallampen & voltmeter
op kast (rechts)
[5 empty] | 9 |  | 3x2.5 | [12 empty] | Klep afkoppelen elektr.aandrijving
|  | Hoofdschakelaar | [7 empty] | Regelkast elektr.aandrijving |  |  |  | (onder stoomachine nabij vliegwiel)
|  | noodstopsysteem |  |  |  |  | 2x2x0.5 |  |  |  |  | 6x0.5 | [7 empty] | Bedieningspaneel midden
|  |  | 3x2.5 | [16 empty] | (start/stop)
Trafo en relais
[5 empty] | noodstopsysteem |  | 8x0.5 | [12 empty] | Eindschakelaar (aandrijving aangekoppeld)
24Vac
[7 empty] | Lasdoos onder |  |  | Lasdoos kelder |  |  | Noodstop kelder |  |  | Lasdoos onder stoommachine
[7 empty] | schakelkast |  |  | zuidkant |  |  | bij ingang vliegwiel |  |  | nabij vliegwiel
[7 empty] | 4x0.8 gl |  | 4x0.8 gl |  |  | 4x0.8 gl |  |  | 4x0.8 gl |  |  | 4x0.8 | 4 | Noodstop begane grond midden
[15 empty] | 2 |  |  |  |  | (bedieningspaneel midden)
[17 empty] | 4x0.8 gl |  | 3 | Noodstop onder stoommachine
[12 empty] | 4x0.8 gl | [6 empty] | 5 | Noodstop begane grond oostkant
[9 empty] | 4x0.8 gl | [9 empty] | 1 | Noodstop begane grond bij regelkast
|  | Hoofdschakelaar |  |  |  |  | 12x0.8 | [12 empty] | Signaallampen & voltmeter
|  | meterbord | [17 empty] | op kast (links)
|  |  | 3x2.5 | [6 empty] | Regelkast meterbord (Ampèremeters)
|  | Drukknop zoemer | [16 empty] | J.Steijger 06-09-2015
|  |  | 3x2.5 | [8 empty] | Zoemer

## Aansluitlijst
Aansluitschema besturing stoommachine KVL
| Regelkast Arduino ingangen | [5 empty] | Regelkast Arduino uitgangen
| Functie | Draad int. | D-conn. | Klemnr. | Kabel/draad | Sens.draad | Functie | Draad int. | D-conn. | Klemnr. | Kabel/draad | Klep draad | Testkabel
| Sensor 1 tandteller | gl | A1 | 11 | 1-gl | zw | Klep toevoer L1 | gl | B1 | 81 | 6-draad 1 | brn | brn
| Sensor 2 tandteller | grn | A2 | 12 | 1-grn | zw | Klep afblaas L1 | grn | B2 | 82 | 6-draad 2 | brn | rd
| Sensor nulpunt | or | A3 | 13 | 1-wt | zw | Klep toevoer L2 (niet in gebruik) | or | B3 | 83 | 6-draad 3 |  | or
| Plus t.b.v. sensoren | rd | A4 | 14 | 1-rd & brn | 3x brn | Klep afblaas L2 (niet in gebruik) | wt | B4 | 84 | 6-draad 4 |  | rz
| Min t.b.v. sensoren | bl | A5 | 15 | 1-bl & zw | 3x bl | Min t.b.v. kleppen | zw | B5 | 85 | 6-draad 5 | 2x wt | gl
| Sensor elektrische aandrijving | wt | A6 | 16 | 2-gl | zw | Min t.b.v. kleppen (niet in gebruik) | zw | B6 | 86 | 6-draad 6 |  | d-grn
| Plus t.b.v. sensor | rd | A7 | 17 | 2-rd | brn | Klep toevoer R1 (niet in gebruik) | brn | B7 | 87 | (7) |  | L-grn
| Min t.b.v. sensor | bl | A8 | 18 | 2-bl | bl | Klep afblaas R1 (niet in gebruik) | grs | B8 | 88 | (7) |  | bl
| Drukschakelaar Stuurlucht laag | brn | A9 | 19 | 3-gl | wt | Klep toevoer R2 (niet in gebruik) | rz | B9 | 89 | (7) |  | prs
| Druksensor (pressure transmitter) Cylinder | grs | A10 | 20 | 3-grn | wt | Klep afblaas R2 (niet in gebruik) | prs | B10 | 90 | (7) |  | grs
| Plus t.b.v. sensoren | rd | A11 | 21 | 3-rd | 2x rd | Min t.b.v. kleppen (niet in gebruik) | zw/wt | B11 | 91 | (7) |  | wt
| Min t.b.v. sensoren | bl | A12 | 22 | 3-bl |  | Min t.b.v. kleppen (niet in gebruik) | zw/wt | B12 | 92 | (7) |  | zw
* | Drukschakelaar "Cylinderdruk te hoog" | rz | A13 | 23 | 3-wt | gl | Signaallamp 1 rood (storing) | rd/wt | B13 | 93 | 8-gl |  | brn
| Druksensor 4 (res.) | prs | A14 | 24 | 3-grs |  | Signaallamp 2 groen (normaalbedrijf) | bl/wt | B14 | 94 | 8-grn |  | wt/rd
| Plus 24V t.b.v. DS "cylinderdruk te hoog" | rd | A15 | 25 | 3-brn | rd | Signaallamp 3 rood (overdruk cyl.) | gl/wt | B15 | 95 | 8-brn |  | zw/rd
| Min t.b.v. sensoren | bl | A16 | 26 | 3-zw |  | Signaallamp 4 groen (24V aanwezig) | grn/wt | B16 | 96 | 8-wt |  | wt/or
| Bediening 1 (niet in gebruik) | rd/wt | A17 | 31 | 4 |  | Min t.b.v. signaallampen | zw/wt | B17 | 97 | 8-bl |  | zw/or
| Bediening 2 (niet in gebruik) | bl/wt | A18 | 32 | 4 |  | +24V tbv kleppen naar noodstoprelais | brn/wt | B18 | 101 | int. gl K1&K2 |  | zw/rz
| Bediening 3 (niet in gebruik) | gl/wt | A19 | 33 | 4 |  | +24V tbv kleppen vanaf noodstoprelais | grs/wt | B19 | 102 | int. gl K1&K2 |  | zw/gl
| Eindsch. koppeling vliegwiel op | grn/wt | A20 | 34 | intern zw. |  | Reserve | prs/wt | B20 | 103 |  |  | wt/grn
| Noodstoprelais uitgang A | zw/wt | A21 | 35 | intern gl. |  | Reserve | prs/wt | B21 | 104 |  |  | zw/grn
| Noodstoprelais uitgang B | brn/wt | A22 | 36 | intern grn. |  | Plus t.b.v. voltmeter | rd | B22 | 105 | 8-rd (10) |  | L-bl/bl
| Plus t.b.v. bediening (5V) (niet in gebruik) | grs/wt | A23 | 37 |  |  | Min t.b.v. voltmeter | bl | B23 | 106 | 8-zw (10) |  | grs/bl
| Plus t.b.v. bediening en diversen | rd | A24 | 38 | 4/intern rd. |  | Plus t.b.v. afkoppelen el.aandr. | rd | B24 | 107 | 9-brn |  | grs/zw
| Min t.b.v. bediening | bl | A25 | 39 | 4 |  | Min t.b.v. afkoppelen el.aandr. | bl | B25 | 108 | 9-bl |  | wt/zw
| Res. |  |  | 40 |  |  | Res. |  |  | 109
* | Drukschakelaar "cylinderdruk te hoog" in serie met klepspoelen en naar ingang ard.(gesloten bij normale druk) | [5 empty] | Uitgangen zekeren !
Testkastje
| Frequentieregelaar | [8 empty] | Dconn. | Draad | Fuctie
| Functie | [5 empty] | Signaallampen & voltmeter links | 8x0.8 |  | 1 | rd- | +24V sens.
| Bediening: start/stop sleutelschakelaar |  |  | X11-5 | 6x0.5 wt |  | Signaallamp rood (noodstop in) | gl |  | 2 | -wt | min
| Bediening: signaallamp rood (noodstop uit/storing) |  |  |  | 6x0.5 gl |  | Signaallamp groen (noodstop rust) | grn |  | 3 | bl- | Sens. A
| Bediening: signaallamp groen (normaalbedrijf) |  |  |  | 6x0.5 grn |  | Signaallamp rood (aandrijfwiel af) | brn |  | 4 | -wt | Sens. B
| + 24V vanuit frequentieregelaar (t.b.v. bediening) |  |  | X11-1 | 6x0.5 rd |  | Signaallamp groen (aandrijfwiel op) | wt |  | 5 | gl- | Sens. M
| - vanuit frequentieregelaar (t.b.v. signaallampen) |  |  | X11-2 | 6x0.5 zw+bl |  | Comm. Signaallampen | bl |  | 6 | -wt | LED Toevoerklep
| + 24V vanuit frequentieregelaar (t.b.v. noodstop) |  |  | X11-1 | 2x2x0.5 brn |  | + Voltmeter | zw |  | 7 | grn- | LED Afblaasklep
| Noodstop relaiscontact A n.o. |  |  | X11-3 | 2x2x0.5 gl |  | - Voltmeter | wt |  | 8 | -wt | LED Motor
| Noodstop relaiscontact B n.o. |  |  | X13-3 | 2x2x0.5 grn |  |  |  |  | 9 | zw | LED OK
| Noodstop relaiscontact A n.c. |  |  |  | 2x2x0.5 wt |  | J.Steijger |  |  | 10 | rd- | + Motor
[7 empty] | 06-09-2015 / 27-01-2017 |  |  | 11 | -rd/wt | - Motor